《江西省装配式混凝土建筑结构技术标准》

编制大纲

引言

为贯彻执行国家建筑产业现代化和新型生产建造方式转型发展的技术政策，规范装配式混凝土建筑全寿命期的建筑与结构设计、部品部件生产、施工安装、质量验收、使用、维护与管理等，按照安全、适用、经济、绿色、美观的要求，做到技术先进、质量优良、节能环保，全面提高装配式混凝土建筑的环境效益、社会效益和经济效益，制定本标准。

一、编制依据

根据江西省住房和城乡建设厅《关于下达2017年第二批江西省工程建设标准设计编制项目计划的通知》赣建设[2017]11号的要求，标准编制组开展了各项专题研究和相关的试验研究工作，进行了广泛的调研研究，查阅了大量国内、外相关文献，认真总结了装配式混凝土结构在我国工程实践中的经验和教训，对主要问题进了反复认论，参考有关国际标准和国内现行标准，并在本省示范装配式建筑项目设计、生产、施工等所有环节反复验证的基础上，广泛征求意见基础上编制本规范。

1.《装配式建筑评价标准》GB/T 51129；

2.《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1；

3.《装配式混凝土建筑技术规程》 GB/T51231；

4.《装配整体式混凝土住宅设计标准》 DBJ/T36-041；

5.《装配整体式混凝土住宅结构工程施工及质量验收技术标准》DBJ/T36-042；

6.《装配整体式混凝土住宅预制构件制作与质量验收技术标准》DBJ/T36-043；

7.《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T458；

8.《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467；

9.《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T477；

10.《墙体材料应用统一技术规范》GB50574；

11.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068；

12. 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223；

13. 《建筑结构荷载规范》GB50009；

14. 《混凝土结构设计规范》GB50010；

15. 《砌体结构设计规范》GB50003；

16. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3；

17. 《建筑抗震设计规范》GB50011；

18. 《建筑地基基础设计规范》GB50007；

19. 《地下工程防水技术规程》GB50108；

20. 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分；

21. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

22. 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411；

23. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134；

24. 《江西省居住建筑节能设计标准》DB 36/J007。

二、编制原则

1、贯彻国家和江西省装配式建筑与绿色建筑等相关规定，执行现行的一系列国家装配式建筑标准及江西省装配式建筑标准相关规定。

2、鉴于装配式混凝土建筑技术在江西省的应用尚处于初级阶段，故在编制应用技术标准时，积极借鉴、吸收国外如日本、加拿大与国内一些省、市成熟经验和先进技术，特别是北京、上海等装配式建筑重点推进地区的工程设计、施工与验收方法与经验，努力做到技术先进、安全可靠、经济合理，确保工程质量。

3、本标准适用于主体结构采用装配式混凝土结构的设计、生产、施工安装、质量验收、使用、维护与管理。

三、编制内容

编制内容主要技术内容包括：总则、规范性引用文件、术语和定义、符号、基本规定、材料要求、建筑与节能设计、建筑设备与管线设计、结构设计、非承重预制构件及其连接、预制构件制作.验收.存放与运输、结构施工、工程验收、信息化管理与环境保护。

1、总则：

包括了适用范围：本标准适用于我省新建、扩建、改建的装配式混凝土结构工程设计、生产、施工、验收等环节。

2、术语和符号：

- 对装配式混凝土建筑结构主要术语作出定义，对装配式混凝土建筑结构主要符号作出说明。

- 3、基本规定：

- 对装配式混凝土建筑结构设计作出具体要求，对预制构件的深化设计提出综合要求。

- 4、材料要求：

- 对装配式混凝土建筑结构所采用钢筋（钢材）、混凝土（灌浆材料）等其他材料提出技术要求。

- 5、建筑与节能设计：

- 主要是从平面设计、立面外墙设计、内隔墙设计、构配件设计及全装修设计等方面进行编制。

- 6、结构设计：

- 包括：一般规定、作用与作用组合、结构分析、框架设计与构造、剪力墙设计与构造、预制楼梯设计、节点与接缝设计等。

- 7、建筑设备与管线设计：

- 包括：设备管线预留预埋设计、电气管线设计、给排水与暖通空调管线设计、 燃气设计等内容。应满足建筑电气、给排水、暖通空调、燃气等系统的使用、运行、维护等要求。

- 8、结构施工：

- 对装配式建筑结构施工过程中安装准备、安装施工、质量检验、安全管理、

- 成品保护开展编制工作。结合江西省目前装配式建筑施工项目技术体系特点，按现行《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）、《装配式混凝土建筑技术规程》（GB/T51231-2016）和《装配整体式混凝土住宅设计标准》（DBJ/T36-041-2018）相关的施工全过程进行编写。

- 9、非承重预制构件及其连接：

- 主要从预制外墙板、内墙板、阳台等构件设计及构造方面进行编制。

- 10、预制构件制作、验收、存放与运输：

- 对装配式混凝土建筑生产单位作出规定，对生产模具、生产制作、质量验收、存放与运输等方面开展编制工作。

- 11、工程验收

- 按照主控项目与一般项目两个阶段编制工程验收内容。

- 12、信息化管理与环境保护

- 围绕建筑信息化模型应用及环境保护两个方面组织编制工作

四、计划进度

- 1、2017.9~2018.9 开展调查研究、科研试验等工作；

- 2、2018.9~2020.05 标准编制，提出征求意见稿，收集意见并进行修订；

- 3、2020.06~2020.07 提出送审稿并上报；

- 4、2020.8 召开审议会，听取专家意见并进一步修订；

- 5、2020.9 提出报批稿。